- Wieluń  16.08.2022 roku

- WOSIR.271.12022

- - Wykonawcy –

- Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Przebudowa systemu filtracji na Pływalni Krytej przy ul. P.O.W. 14 w Wieluniu – wymiana filtrów wraz z oprzyrządowaniem” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający – Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Zgodnie z PFU wizja Zamawiający nakłada obowiązek odbycia wizji lokalnej, zgodnie z SWZ takiego obowiązku nie ma – prosimy o jednoznaczne stanowisko.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU przed złożeniem oferty, w celu prawidłowego doboru finalnych urządzeń, a co za tym idzie rzetelnej wyceny, wymaga się wykonania wizji lokalnej. 
Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji w każdy dzień roboczy, w godzinach 8,00 – 15,00. Termin odbycia wizji lokalnej Wykonawca winien zgłosić najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień odbycia planowanej wizji lokalnej, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.  Numer telefonu: 043 840 44 02, adres poczty elektronicznej: wosir@wosir.org .

Z przeprowadzenia wizji lokalnej sporządzona zostanie notatka służbowa w 2 egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca kanalizacja jest przystosowana do nowych filtrów zakresie odbioru wód z płukania filtrów.

Odpowiedź:

Wykonawca przed złożeniem oferty, po przeprowadzeniu wizji lokalnej dobiera urządzenia, które nie zakłócą pracy istniejącej kanalizacji.

Pytanie 3

Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu wymiany rurociągów, jakie średnice oraz dokładnie które rurociągi podlegają wymianie.

Odpowiedź:

PFU określa dokładny zakres wymiany rurociągów.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, ze pompa obiegowa ma być zamontowana jedna. Sugerujemy zamontowanie dwóch pomp obiegowych co jest powszechnie stosowane na większości pływalni w kraju.

Odpowiedź:

PFU wskazuje informacje dotyczące montażu pomp obiegowych. W przypadku filtrów podciśnieniowych są to pompy wody czystej oraz pompy wody brudnej. Wykonawca podczas wykonywania projektu określi ilość, wielkość, rodzaj, moc urządzeń i wyposażenia w celu prawidłowego i bezawaryjnego działania.

Pytanie 5

Czy wymianie podlegają również systemy podparć rurociągów na nowe czy należy wykorzystać istniejące ?  	                                                                              Odpowiedź: 
Średnice, trasowanie i mocowanie rurociągów wykonać zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego.

Pytanie 6

Czy wymianie podlegają koryta rozprowadzające okablowanie czy należy wykorzystać istniejące ?

Odpowiedź:

Okablowanie wraz z korytami kablowymi należy wykonać zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że podana przez Państwa powierzchnia filtracji dla nowoprojektowanego filtra tj 4,75m2 jest poprawna.

Odpowiedź:

Filtr podciśnieniowy należy zaprojektować zgodnie z normami i wytycznymi zawartymi w PFU.

Pytanie 8 	 
Proszę o jednoznaczne stanowisko czy projekt wymaga uzgodnień rzeczoznawcy ppoż oraz sanitarnego. Według PFU winien takowe uzyskać. Prosimy o zajęcie  jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w PFU. Jeśli uzgodnienie jest wymagane Wykonawca winien je uzyskać.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Kierownik

Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Jacek Raszewski

...........................................................................

(imię i nazwisko)	 							podpis przedstawiciela Zamawiającego